学苑大厦客房淋浴房花洒改造更换

项目采购公告

一、项目简介

 项目名称：市委党校学苑大厦客房淋浴房花洒改造更换项目

项目地址：深圳市香蜜湖路3008号中共深圳市委党校学苑大厦

项目内容：客房淋浴房花洒改造更换74套

二、项目预算：9.9万元（投标人不得超预算报价，否则将被否决投标）

三、投标人的资格要求

（一）具有独立法人资格的企业（提供营业执照）。

（二）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（三）本项目不接受联合体应答，不得违法分包转包。

四、项目需求

（一）项目内容技术要求

1. 一体挂墙式淋浴花洒。
2. 淋浴柱进水利用原暗装出水口接驳进水。
3. 淋浴柱含接头全纯铜材质。
4. 淋浴柱配转换开关接手持花洒。
5. 淋浴柱下方固定座为免钉底座或打孔。
6. 升降杆为全纯铜，可调节花洒固定座为ABS材质，方向可调节，可升降。
7. 手持花洒采用ABS材质，三功能调节出水。
8. 淋浴柱、花洒座、花洒表面处理为镀铬
9. 手持花洒链接软管采用硅胶银离子材质。
10. 淋浴花洒安装对原出水口居中，采取可行性固定方式固定，不能钻孔安装。
11. 淋浴花洒由供货方包安装、调试至不漏水。

（二）其他要求

1.投标时须提供成套淋浴花洒实物样品，并在显要位置张贴标签标注投标人单位名称。投标文件中应当注明样品回收联系人及地址，评审结束，采购人将以到付形式寄送原投标样品，或投标人自行取回。

2.该项目全部资料归采购方所有，未经采购方授权或批准同意，不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉、占有或使用，也不得在履行职务之外使用项目信息。

五、投标人应提交以下资料、材料：

1.营业执照（加盖公章)。

2.法定代表人身份证明书复印件及身份证复印件或法人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（加盖公章，附件一）。

3.政府采购投标及履约承诺函。

4.报价函、报价明细表（加盖公章）。

5.成套实物样品（张贴标签，标明投标人名称）

六、评标方法：

本项目由采购方组成询价采购小组，按照综合评审法评审。样品分值70分（优得70～50，良得49～30，其他的30以下，未提供样品的样品分得0分）价格分30分（资格符合要求且报价最低的报价为基准价，得满分，其他报价得分=30\*报价/基准价）。

七、现场踏勘：本项目可以现场踏勘，踏勘截止时间与递交报价文件的截止时间一致。

1.联系人：陶先生，联系电话：13902947755

2.联系人：廖先生，联系电话：13528213857

八、项目周期：自合同订立开始一个月内（合同签订后乙方办理检验工作。合同总价均为包干价（安装过程中的一切事务均由乙方负责处理好），待甲方相应部门验收。

九、投标注意事项

所有投标文件应于2021年8月6日15时之前送达到深圳市福田区香蜜湖路3008号市委党校行政楼一楼大厅物业前台（转504室）

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件、采购公告要求密封的报价文件，采购人将予以拒收

所有投标文件（一式五份）须装订成册并加盖骑缝公章后一同密封投送，且必须在封面写明项目名称、投标人单位名称并加盖公章；若投标文件采用邮寄的，必须在邮寄包装外明确所投项目名称、投标人单位名称、联系人及联系电话，邮费自付，否则拒收。为了疫情防控工作需要，询价资料尽量以邮寄方式递交（同时接受现场递交标书）。

针对询价公告内容，如有疑问，请在询价公告截止时间3日前及时提出质疑，否则视为完全同意我校询价所有要求并在中标后不能提出任何项目询价要求相关异议。

投标报价过程中产生的一切费用，投标人应自行承担。

附件一

法人代表授权书

致：中共深圳市委党校学苑大厦

兹委派 （身份证号 ）参加贵单位组织的 招标工作，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

代表人情况

姓名：

电话：

附：委托代理人身份证复印件

投标样品回寄地址：

样品回收联系人： 联系方式：

投标人： （单位公章）

法定代表人（单位负责人）： （签字）

法定代表人（单位负责人）身份证号码：

委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

附件二

政府采购投标及履约承诺函

致：中共深圳市委党校学苑大厦

我单位承诺：

1.我单位参与本项目投标前三年内，无行贿犯罪记录。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况。

5. 我单位参与本项目没有联合体应答，没有违法分包转包。

6.我单位在深圳政府采购活动中诚信情况承诺如下（在下列选项打“√”选择）：

□我公司在深圳政府采购活动中未受过诚信处罚情形；

□我公司在深圳政府采购活动中受过诚信处罚，处罚文号 ，处罚有效期为 年 月 日至 年 月 日。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并自愿承担投标无效的后果以及赔偿由此给采购人带来的一切经济损失。

特此承诺！

投标人名称： (公章)

法定代表人签名（或委托的全权代表人）：

日期：

附件三

投 标 函

致：中共深圳市委党校学苑大厦

1.经慎重研究询价文件，我单位愿意以投标报价人民币

 元（大写： ），按照询价公告及其附件所规定的采购内容、数量、标准和技术规范等的要求向采购人报价，此报价为完成项目的包干价，并承诺不向采购人增加任何费用。

2．如果我单位中标，我方保证不违法分包转包，按采购人要求完成询价范围内各项工作。

 投标人名称：（公章）

 授权代表姓名：

 日期：

报价清单

格式自拟，按项目包干价填报报价清单。加盖投标人公章。