中共深圳市委党校学苑大厦大堂立式明装风机盘管空调更换工程采购公告

一、项目名称

中共深圳市委党校学苑大厦大堂立式明装风机盘管空调更换工程项目。

二、预算金额

人民币9.6万元(不得超预算报价，否则将被否决投标)。

三、投标单位资质要求

1.具有独立法人资格的企业（提供营业执照）。

2.报价人具有建筑机电安装工程专业承包三级或建筑装饰装修二级及以上资质或具有维修企业技术等级证书（机电制冷设备）；

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4.本项目不接受联合体应答，不得违法分包转包。

四、工程量清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参考规格 | 参考品牌 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 | 项 | 1 | / | / | 1.拆除原来旧空调及配套配件，搬运至甲方指定位置。 |
| 2 | 立式盘管风机 | 台 | 16 |  | 约克、麦克维尔、特灵、开利 | 1.供冷量：12.94Kcal/h 2.风量中速档：1790m3/h 3.水流量供冷，0.625L/S 4.噪音低于或等于51-52dB 范围 |
| 3 | 铜闸阀 | 个 | 32 | DN20 | 埃美柯 | 国标主流品牌 |
| 4 | 过滤阀门 | 个 | 16 | Dn20 | 埃美柯 | 国标主流品牌 |
| 5 | 电动二通阀 | 个 | 16 | DN20 | 约克、麦克维尔 | 国标主流品牌 |
| 6 | 镀锌钢管 | 米 | 50 | DN20 | 南粤、友发 | 国标主流品牌 |
| 7 | B1级橡塑保温套管 | 米 | 50 | DN20 | 华美 | 国标主流品牌 |
| 8 | 排水及保温 | 米 | 50 | DN20 | 联塑、华美 | 国标主流品牌 |
| 9 | 系统辅材 | 批 | 1 | / | / | 根据实际需要现场制作 |
| 10 | 主电源线 | 米 | 65 | YJV5*6㎡ | 金龙羽 | 采用国标主流品牌电缆，从西面强电井利用原来线管引入西面服务台柜内，再从西面服务台柜内连接至东面服务台柜内，在柜内侧面板壁上各安装一个开关箱， |
| 11 | 电源线 | 米 | 170 | BVR2*4+1*2.5㎡ | 金龙羽 | 采用国标主流品牌电线，在东西面服务台柜内开关箱，采用2.5㎡国标品牌电线，利用原有线管引入电线至每一台风机。 |
| 12 | 线管 | 米 | 210 | DN20 | 国标 | 采用国标镀锌线管，替换原损坏 线管、连接波纹带护套镀锌软管、设备连接有可靠接地。 |
| 13 | 底盒、插座及插头 | 套 | 16 | 86型 | 国标 | 国标主流品牌 |
| 14 | 电箱 | 个 | 2 | 内含卡槽导轨 | 国标 | 国标主流品牌 |
| 15 | 开关 | 个 | 2 | 四级开关40A | 施耐德 | 国标主流品牌 |
| 16 | 开关 | 个 | 16 | 1P+N漏保开关16A | 施耐德 | 国标主流品牌 |
| 17 | 控制系统辅材 | 项 | 1 |  |  | 根据实际需要现场制作 |
| 18 | 安装费 | 项 | 1 |  |  | 包含在总价内 |
| 19 | 基座加长及瓷砖修复 | 项 | 1 |  |  | 需要找同款同色瓷砖进行恢复粘贴。 |
| 20 | 开孔开槽 | 项 | 1 |  |  | 包含在总价内 |
| 21 | 调试 | 项 | 1 |  |  | 包含在总价内 |
| 22 | 垃圾清运及杂费 | 项 | 1 |  |  | 包含在总价内 |

五、其他要求

1.同类项目业绩:提供近三年（2019.01.01以来）内同类业绩，（体现大型空调设备维修、更换）。

2.投标报价应以人民币为计价单位（含税），包工包料、包材料价差和运费及装卸费、包质量、包工期、包安全文明施工等所有费用。按照工程量清单和图纸（如有）实行中标价包干，须包括：完成该工程项目的成本（直接费、间接费）、利润、政策性文件规定费用、施工技术措施费、验收费用、风险费、税金等所有费用。

3.投标单位在报价时应提交主要材料及设备汇总表。投标报价时须列明项目所用材料的材质、产地、品种、等级、规格等详细参数，不得使用假冒伪劣产品。

4.措施项目清单的费用为固定价，结算时除因经批准的重大设计变更及其引起的施工方法的重大改变，或招标文件与承包合同另有说明外，不因分部分项工程的项目、工程量的变化及其它原因而调整。

5.清单报价如涉及设备、材料均由中标单位负责提供，并包含在投标总价中；清单报价包含项目清单中所列项目。即本工程清单报价为全包干价，包括正常投入使用前的所有费用。

6.一切与施工相关的检验实验费（政府有关部门规定由建设单位支付的检验实验费除外）已含在投标价中。

六、总工期及施工要求

1.工 期：接采购人进场指令之日起20日历天

2.施工地点：中共深圳市委党校学苑大厦大堂（用户指定地点）。

3.验收条件：项目完工后5个工作日内，按国家及行业相关规范验收。

4.验收要求：

（1）验收内容：包括但不限于：

（A）货物型号、数量及外观；

（B）货物所附相关资料；

（C）货物功能、性能及各项技术参数指标（更换后单位负荷计算=总制冷量÷面积，即：12900W×16÷540=382W/㎡）；

（D）安装到位，无质量问题。

（5）验收标准：按招标文件要求、及中标单位投标文件中作出的承诺及合同约定验收作为验收标准。

（6）双方及相关单位共同进行验收。中标人负责工程设计及施工，安装、调试完成后，由双方及相关单位组成验收小组共同进行功能验收、技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。

（7）采购人在验收中如发现工程不符合招标文件及合同的约定，有权拒绝接受，并在5个工作日内签发“施工不合格通知书”。中标人应于15个日历天内重新提供符合招标文件、投标文件及合同约定的工程，否则，视为中标人延期施工。

七、付款方法和条件

合同签定后十个工作日内支付预付款30%，竣工验收合格后十个工作日内支付70%。

八、售后服务

- 质保期：工程竣工验收后二年，中标人提供保修期承诺书，保修期内免费上门维修。

- 故障响应：维修响应人员必须满足在接到故障报修

时8小时内到现场，24小时内完成修复工作。

3.工程的保修期从项目验收合格之日起计算。

九、投标人应提交以下资料、材料：

1.营业执照（加盖公章)；

2.法定代表人身份证明书复印件及身份证复印件或法人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（加盖公章，附件一）；

3.政府采购投标及履约承诺函（加盖公章，附件二）；

4.企业实力(含企业资质、荣誉、团队配置等附证明材料)及施工方案）、质量保证措施；

5. 投标函、报价明细清单表（加盖公章）；

6. 同类项目业绩；

上述1-6纸质资料应装订成册，加盖骑缝章。

十、评标方法：按照综合评审法评审。详见评分表。

价格分40分（报价最低的为基准价，得满分，其余报价得分=40*基准价/报价）施工方案25分、质量保证措施25分。同类项目业绩10分（合同中需体现中央空调安装等相关工程内容）（每提供符合要求的一项得5分，满分10分）。

十一、现场踏勘：本项目可现场踏勘。投标人自行踏勘。

- 联系人：丁先生，联系电话：17727536581

- 联系人：廖先生，联系电话：13528213857

十二、项目周期：自合同订立开始一个月内（合同签订后乙方办理检验工作。合同总价均为包干价（安装过程中的一切事务均由乙方负责处理好），待甲方相应部门验收。

十三、投标注意事项

所有投标文件应于2022年11月22日16:00时之前送达到深圳市福田区香蜜湖路3008号市委党校行政楼一楼大厅物业前台（转504室）

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件、采购公告要求密封的报价文件，采购人将予以拒收

所有投标文件（一式五份）须装订成册并加盖骑缝公章后一同密封投送，且必须在封面写明项目名称、投标人单位名称并加盖公章；若投标文件采用邮寄的，必须在邮寄包装外明确所投项目名称、投标人单位名称、联系人及联系电话，邮费自付，否则拒收。为了疫情防控工作需要，询价资料尽量以邮寄方式递交（同时接受现场递交标书）。

针对询价公告内容，如有疑问，请在询价公告截止时间3日前及时提出质疑，否则视为完全同意我校询价所有要求并在中标后不能提出任何项目询价要求相关异议。

投标报价过程中产生的一切费用，投标人应自行承担。

十四、本招标公告所有内容解释权归中共深圳市委党校。

十五、联系方式

单位名称：中共深圳市委党校

地址：深圳市福田区香蜜湖路3008号行政楼504室

邮编： 518040

联系人：刘老师          座机：0755-82768914

附件一

## 法人代表授权书

## 兹委派            （身份证号                ）参加贵单位组织的          招标工作，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

## 代表人情况

## 姓名：

## 电话：

附：委托代理人身份证复印件

## 投标人：                             （单位公章）

## 法定代表人（单位负责人）：            （签字）

法定代表人（单位负责人）身份证号码：

委托代理人：             （签字）

日期：       年    月    日

附件二

政府采购投标及履约承诺函

致：

我单位承诺：

1.我单位参与本项目投标前三年内，无行贿犯罪记录。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况。

5. 我单位参与本项目没有联合体应答，没有违法分包转包。

6.我单位在深圳政府采购活动中诚信情况承诺如下（在下列选项打“√”选择）：

□我公司在深圳政府采购活动中未受过诚信处罚情形；

□我公司在深圳政府采购活动中受过诚信处罚，处罚文号    ，处罚有效期为     年    月    日至     年     月    日。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并自愿承担投标无效的后果以及赔偿由此给采购人带来的一切经济损失。

特此承诺！

投标人名称：                    (公章)

法定代表人签名（或委托的全权代表人）：

日期：

- 附件三

- 投 标 函

致：

1.经慎重研究询价文件，我单位愿意以投标报价单价合计人民币

元（大写：         ），按照询价公告及其附件所规定的采购内容、数量、规格、条款、标准和技术规范等的要求向采购人报价，此报价为完成项目的包干价，并承诺不向采购人增加任何费用。

2．如果我单位中标，我方保证不违法分包转包，按采购人要求完成询价范围内各项货物的供应及安装。

投标人名称：（公章）

授权代表姓名：

日期：

| 类别 | 评分项目 | 权重 | 评分参考及范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标（J） （总分50） | 施工方案 | 25 | 考察内容： 根据本项目实际特点及需求，制定总体施工方案。 评分准则： 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行比较，分档评分： 1、总体施工方案内容全面； 2、总体施工方案内容具体； 3、总体施工方案内容科学合理； 4、总体施工方案内容针对性强； 5、总体施工方案内容可操作性强。 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得25分； 良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得15分； 中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得10分； 差评分标准：上述情况之外的，评差，不得分。 |
|  | 质量保障措施 | 25 | 评审内容：施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及相关的违约承诺： 1、施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及相关的违约承诺全面； 2、施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及相关的违约承诺具体； 3、施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及相关的违约承诺详实； 4、施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及相关的违约承诺准确； 5、施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及相关的违约承诺透彻。 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得25分； 良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得15分； 中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得10分； 差评分标准：上述情况之外的，评差，不得分。 （投标人须提供相应的方案说明，未按要求提供相关材料或提供的材料无法判断内容的本项不得分。） |
| 价格标（S） | 投标总价 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×40 |
| 商务标（X） （总分10分） | 企业同类业绩经验 | 10 | 投标人2019年1月1日至开标时间（以合同签订时间为准），具有已完成的同类项目业绩，每提供一个业绩（以验收合格为准）得5分，最高10分（提供项目合同及验收报告的复印件并加盖供应商公章，未提供不得分）。 |
| 评标总得分（N） 总分100分 | N= J+ S+ X |  |  |